长春应化所仪器设备验收报告

使用部门: 									       填表日期：     年   月   日

| 仪器设备名称 |  | 规格型号 | 供应商/产地 |  |  | 经费来源（划对号） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 修购、国重、军工固投、其他 |  |
| 验收起止日期 |  |  | 合同号 |  |  |  |  |
| 设备放置地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用方现场验收 人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 情 况 | 验收项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 外包装是否完好 |  |  | 是 | 否 |  | 如有其他或不符情况，逐条说明： |
|  | 2. 仪器设备完好程度（有无损伤、损坏等） |  |  | 是 | 否 |  |  |
|  | 3. 使用说明书、技术资料、附件、备件是否齐全 |  |  | 是 | 否 |  |  |
|  | 4. 仪器设备名称、型号、规格是否符合要求 |  |  | 是 | 否 |  |  |
|  | 5. 仪器设备是否开机运行良好 |  |  | 是 | 否 |  |  |
|  | 6. 仪器设备性能及技术指标是否达到要求 （需要另附收方代表和供应商代表签字确认的验收文件） |  |  | 是 | 否 |  |  |
|  | 7. 其他（以上未注明的项目） |  |  | 是 | 否 |  |  |
|  | 验收结论（验收对象的质量、性能表现）： |  |  |  |  |  |  |
| 课题组长意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备档案 验收意见 |  | 修购、国重、军工固投项目设备及价值50万以上设备验收需到档案室审批设备档案验收意见，同时将设备的验收档案（开箱记录、安装调试记录、装箱单、合格证等）、技术档案（说明书、图纸、光盘等随机文件）提交至档案室。 |  |  |  |  |  |
| 条件保障处意见 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报告原件条件保障处或档案室留存，复印件课题组核销借款时需附上。