## Sheet1
2019年修购专项设备清单
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
生物及医用纳米材料技术研发仪器支撑平台 | 二维色谱—串联质谱定量分析仪 | 用于生物纳米粒子缓释载药研究、生物纳米粒子靶向给药研究中体内药物浓度变化和组织分布情况的动态监测
| 电感耦合等离子体三重四极杆质谱多模式联用分析仪（系统） | 用于宽元素浓度范围及高元素覆盖的元素总量测定、纳米粒子（单细胞）分析、生物组织或器官的原位元素成像、高灵敏蛋白定量分析
| 超低温扫描电镜 | 用于无机化学、高分子化学与物理、电分析、复合材料等学科的材料形貌观察
材料结构分析平台 | 液体400 MHz核磁谱仪 | 以用于测定有机材料、高分子聚合材料，药物和小分子量蛋白质等物质的基本化学结构、空间结构及构型分析
2018年修购专项设备清单
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
防护复合材料研发平台 | 微观力学综合测试系统 | 主要用于测试材料的微米级以至纳米级尺度的微观力学性能
| X射线与红外联用原位测试系统 | 主要用于材料的小角广角X射线散射与傅里叶红外光谱测试
| 电磁屏蔽性能分析测试系统 | 主要用于测试材料的电磁屏蔽性能
| 轴承试验台架 | 主要用于测试复合材料大型样件有水无水条件的摩擦性能
2017年修购专项设备清单
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
稀土发光材料与器件研发平台 | 大面积衬底刻蚀设备 | 主要用于精密刻蚀图案化的大面积导电衬底
| 稀土掺杂发光薄膜专用电荷迁移率测试系统 | 主要用于测试有机多组分微量掺杂薄膜的电荷迁移率
| 稀土发光材料EL瞬态发光光谱仪 | 主要用于测试发光面板的瞬态EL发射光谱
| 台阶＆光学轮廓双模式薄膜膜层分析测试仪器 | 主要用于检测大面积稀土掺杂发光薄膜的粗糙度及光学性能
| 大面积稀土掺杂柔性发光面板综合性能测试系统 | 主要用于测试大面积发光面板的发光均匀性、工作寿命等综合性能
| 超高温高压合成系统 | 主要用于无水无氧条件下氮化物、氮氧化物等材料超高温高压合成
| 波长色散X射线荧光光谱仪 | 主要用于直接对固体稀土发光材料成分进行全元素快速分析
2016年修购专项设备清单
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
光功能材料研发平台 | 大面积稀土OLED器件湿法制备与封装设备 | 主要用于制备、封装稀土敏化OLED
| 光功能材料形貌与粒径快速观察仪 | 主要用于光功能材料的形貌观察，晶相分析，发光成分甄别等
| 飞秒激光器 | 主要用于光功能材料的飞秒-纳秒-微秒时间范围的时间分辨光谱表征
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
功能材料结构与性质预测平台 | 国产高性能计算机群 | 主要用于各种功能材料的结构设计和性质预测
2015年修购专项设备清单
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
环境友好高分子材料研究及中试平台 | 多层共挤旋转机头吹膜机组 | 主要用于可降解树脂的吹膜加工
| 微型双螺杆挤出系统 | 主要用于生物可降解材料的混合、反应、挤出、流变测量和制样
| 场发射扫描电镜 | 适用于分析和观察样品表面及近表面形貌及结构
| 微焦点CT（micro CT系统） | 在不破坏样品的前提下，对各种材料样品进行高分辨率X射线成像，显示样品内部详尽的三维信息
| 圆二色谱光谱仪（CD） | 主要用于测定合成及天然生物可降解高分子的二级结构、聚集结构、光学活性等数据
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
稀土轻合金材料制备与研究平台 | 稀土镁合金电磁熔炼制备系统 | 稀土镁合金、稀土铝合金熔炼制备；稀土镁铝合金铸锭与铸坯
| 大尺寸稀土镁合金电磁半连续铸棒系统 | 电磁半连续法制备高强韧稀土镁合金铸棒；优化稀土镁合金半连续铸棒纯净度
| 轻合金动、静态力学性能试验机 | 主要用于稀土轻合金材料及其制备的零部件的动静态力学性能试验
| 火花源直读光谱仪 | 用于有色及黑色金属成份的定性与定量测试 用于生产过程中现场快速测试，能够及时调整成份含量
| 数控蠕变样品加工仪 | 主要用于稀土轻合金材料制备铝、镁合金的蠕变、力学、疲劳样品
| 微缺陷X射线实时成像及探伤系统 | 主要应用于轻合金铸件及焊缝内部缺陷质量检验，针对本平台的各种铝、镁合金铸件及焊接铸件内部可能产生的缺陷
| 高能振磨机 | 主要用于中小尺寸工件的表面抛光、倒角、去除毛边、磨光、光泽打光处理
| 冷等静压设备 | 主要是通过用橡胶或塑料作包套模具材料，以液体为压力介质，通过粉末冶金成型，为进一步烧结，煅造或热等静压工序提供坯体
| 碳硫测试仪 | 稀土轻合金材料碳与硫元素含量定量检测
| CCD高温蠕变试验机 | 主要用于稀土轻合金材料及有色金属材料力学性能检测，可进行常规蠕变、持久试验、应力松弛试验、高温短时拉伸试验、周期加载试验（载荷谱试验）、低周循环等试验
| 微量氧氮氢测试仪 | 金属、合金及陶瓷等无机材料中的O、N、H元素定量测量
| 高温样品立式分体炉 | 用于轻合金材料、固/液界面、电极在高温和可控气体氛围条件下电化学腐蚀性能、传递参数和动力学参数的测量
| 低温环境测试系统 | 用于低温0～-60 ℃下稀土轻合金材料的力学性能的表征
| 多通道腐蚀电化学工作站系统 | 用于稀土轻合金材料电化学性能及腐蚀性能的测量与表征
| 镁合金样棒精密加工系统 | 用于稀土轻合金材料力学性能拉伸试样、压缩试样）、蠕变试样、疲劳试样，棒材、板材及其他形状的加工制备
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
膜材料制备与测试平台 | 平板均相离子交换膜制备设备 | 可以稳定、连续、自动化地实现各种材质的平板膜的制备，可实现功能膜材料各种制备参数的在线调控
| 毛细管流动孔径分析仪 | 测定多孔膜和多孔介质中微米和纳米级孔道的特征参数；薄膜的孔隙率、平均孔径、孔径分布、最大孔径、气体和液体的渗透速率。
| 固体表面Zeta电位测试仪 | 测量固体材料的表面流动电位；了解材料表面的电荷状况，研究材料表面性能。
| 总有机碳分析仪 | 通过燃烧催化氧化法测定总有机碳含量； 通过720℃催化热分解/化学发光的方法测量总氮含量。
| 膜分离性能测试设备 | 通过压差法测试膜对气体的渗透性能；利用设备自带的软件可计算出气体在膜中的溶解系数以及扩散系数，有助于理解气体分子在膜中的渗透行为，并可计算出不同气体的渗透系数和选择系数。
2014年修购专项设备清单
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
电池关键部件制备、表征平台 | 燃料电池精密热压机 | 用于催化超薄电极、MEA、扩散层等电池核心部件的高效制备。
| 超声波自动喷涂系统 | 电极材料制备的主要技术手段。
| 粉体微颗粒表面磁控溅射镀膜系统 | 在半导体器件、光伏电池、燃料电池、新型纳米材料和仿生材料等领域具有广泛的应用。
| 多功能高温真空烧结炉 | 高温真空管炉对于制备电池材料、材料的纯化、程序加工具有不可替代的作用。
| 燃料电池测试系统 | 为燃料电池的运行提供充分的运行条件，稳定的燃料供给，温、湿度控制等实验条件。
| 全自动催化剂表征系统 | 可以测定催化剂、载体、扩散层、电极等样品的比表面积、孔径分布及孔体积以及气液固三相的相间行为。
| 储能电池性能综合评价系统 | 为储能电池性能评价提供大电流、高电压、不同温度测试环境。
| 电池阻抗现场分析系统 | 实现各种电池负载试验、实时检测电池内部阻抗在各种运行条件下的变化。
| 衰减全反射红外光谱仪 | 该仪器与电化学仪器联用，构建现场电化学光谱技术系统，在分子水平上深入认识电催化机理。
| 量热测试平台 | 适用于电池反应、材料热性能、润湿和吸附反应、电解质表征与性能、储能材料、过程安全的评价等材料装置的研究。
| 能源催化光学原位显微系统 | 对能源催化过程中产生的中间产物，反应物消耗，产物生成实时的单分子的跟踪可以获得催化过程中单个催化粒子的行为信息。
| 三维非接触式光学表面轮廓仪 | 获得化学电源的电极、催化剂和关键膜材料的的表面形貌、粗糙度、表面面积、分形维数等数据。
高分子光电器件打印和印刷设备平台 | 高分子彩色显示打印机 | 可实现红、绿、蓝和导电薄膜在基底表面的精确定位沉积，是实现高分子彩色显示器件加工及其打印加工技术研究的核心设备。
| 辊对辊流延涂膜机 | 可在柔性衬底上连续高效的进行均匀高分子光电薄膜的大面积沉积。
| 高分子太阳能电池薄膜喷涂设备 | 采用多喷口线状排列的集成喷头进行薄膜沉积。
| 高分子光电器件组装设备 | 可实现高真空度下单层/多层金属阴极的沉积。
高分子光电器件性能评价平台 | 飞秒瞬态吸收光谱 | 实现飞秒至纳秒短寿命电子激发态吸收变化的探测。
| 飞秒激光放大器 | 飞秒激光放大器是支持飞秒瞬态吸收光谱测试系统，研究高分子光电材料及器件中超快光物理过程的重要研究设备。
| 激光闪光光解仪 | 探测高分子光电材料中的载流子寿命以及电荷分离和复合过程。
| 高分子彩色显示性能评价和寿命测试设备 | 可实现发光器件亮度、效率、色坐标、色温、寿命等关键数据的整体性同时测量和数据随时间变化的自动记录
| 高分子光电材料迁移率TOF测试系统 | 测试高分子光电材料的载流子迁移率。
| 高分子太阳能电池效率分布测量系统 | 能获得光伏电池或组件上全范围内每一点的光电特性数据，可用于电池性能精细剖析和缺陷分析。
| 掩膜对位光刻机 | 实现初始的微米和亚微米结构加工，并具有多层微结构层叠加工的能力。
| 辊对辊丝网印刷机 | 简单高效的微米级图案产生设备。
高效催化剂及绿色合成反应工艺研发平台 | 惰性气体手套箱 | 催化剂制备系统组成之一。
| 溶剂净化系统 | 催化剂制备系统组成之一。
| 制备色谱 | 催化剂制备系统组成之一。
| 高通量催化剂评价装置 | 主要用于多相反应催化剂的评价，提高催化剂帅选和测试效率。
| 高压反应釜及中试装置 | 主要用于高压反应过程的催化剂评价和反应工艺的研发。
| 电化学综合测试系统 | 催化剂氧化－还原性能分析。
高效催化剂分析、表征平台 | 高压原位红外光谱仪 | 利用原位吸附，分析检测催化剂活性位，以及通过中间物种的检测研究反应机理。
| 高压紫外光谱仪 | 分析检测催化剂活性位，以及通过中间物种的检测研究反应机理。
| 小型在线质谱系统 | 催化剂酸碱性能、氧化-还原性能研究。
| 化学吸附仪器 | 通过化学吸附的方式测定负载型贵金属催化剂中贵金属属粒径以及粒径分布。
| DSC/TGA 同步热分析仪 | 用于测定催化剂的热稳定性。
2013年修购专项设备清单
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
合成天然橡胶及催化剂制备与检测平台 | 橡胶多功能溶液连续聚合中试装置 | 实现不同催化剂体系聚合得到顺丁橡胶、异戊橡胶。
| 合成乙丙橡胶聚合评价装置 | 实现新型钒系催化剂合成乙丙橡胶活性及工艺评价。
| 橡胶分析加工仪 | 可对橡胶和聚合物在硫化前、硫化中和硫化后的性能进行测定。
| 自动化小试快开反应釜 | 用于乙丙橡胶、异戊橡胶催化剂的聚合活性快速评价。
| 锥形量热仪 | 表征材料燃烧性能。
| 实时在线红外分析仪 | 实时了解反应的起点、终点及反应进程；通过组分的浓度变化趋势来推断反应机理和测试反应动力学。
| 静态机械分析仪 | 用于在静态负载下，研究材料的线膨胀系数、软化点、熔融、分解、玻璃化转变、粘弹性、不同负载不同气体不同的热处理条件对材料性能的影响。
| 溶剂处理系统 | 提供聚合级溶剂。
| 本安防爆在线粘度计 | 在线测量聚合过程中体系的粘度。
| 氮气吸附仪 | 测定催化剂比表面积、孔隙率。
化学传感分析仪器研制平台 | 手动掩膜对准光刻设备 | 该设备用于化学传感材料应用设计和传感器件微加工工作，是制备电化学传感，光传感器件的工具之一。如可用于制作下列器件与结构：电化学传感器件，光传感器件，生物传感芯片加工等。
| 金属有机复合膜等离子体溅射制备系统 | 等离子体溅射设备是敏感材料尤其电化学敏感材料制备的常用设备。
| 多功能圆二色光谱仪 | 该设备主要用于手性光学活性物质的研究。同时实现一机的多功能可检测：紫外吸收光谱，圆二色光谱，总荧光谱，光散色谱，线二色谱及荧光各相异性谱。
| 台式快速扫描电子显微镜 | 台式快速扫描电子显微镜具有快速的进样、抽真空、电子成像的特点。主要用于化学敏感材料的微观形貌表征。
| 气体敏感器件测试系统 | 主要用于针对电化学式的气体传感器的性能评估和工艺研究。
生物传感分析仪器研制平台 | 随机光学重构显微成像系统 | 用于细胞器动态分析能力、囊泡运输、蛋白表达分析、胞内离子信号、细胞亚结构观察、超高分辨率荧光共定位等研究。。
2012年修购专项设备清单
平台名称 | 设备名称 | 设备用途
稀土功能结构材料研发平台 | 付立叶变换红外光谱仪 | 可用于研究物质的结构和化学键，用于定量测定。
| 白光LED用发光材料性能的综合评价仪 | 测量发光材料在白光LED器件中的应用特性，如发射光谱、半峰宽，发光效率，热稳定性、寿命等。
| 高分辨光谱仪系统 | 高分辨荧光光谱检测。
| 中带OPO激光器 | 与高分辨荧光光谱系统联用，进行稀土荧光粉、稀土配合物、稀土纳米颗粒和溶胶等气固液样品的瞬态、近红外瞬态光谱、高分辨光谱等的测量。
| Dimension ICON原子力显微镜 | 测量稀土膜等材料的三维图像、磁畴的分布、电荷分布、摩擦系数、材料各项异性、杨氏模量、粘附力等。
| JPC全自动控制晶体提拉生长炉及智能控制系统 | 用于稀土氟化物、硼酸盐等激光晶体的制备。
| KDP大晶体快速生长系统 | 用于大尺寸KDP激光晶体的制备方法研究。
| 高精度X射线单晶定向仪 | 用于高质量单晶体生长前的籽晶定向与筛选。
高纯无水稀土卤化物研制平台 | 智能火焰－石墨炉原子吸收光谱仪 | 测定微量或痕量过渡金属杂质。
| 自动控制萃取分离系统 | 萃取分离。
| 流动注射分析仪 | 对溶剂萃取过程中各萃取单元内金属离子的实时在线监测。
| 离子色谱仪 | 测量阴离子含量。
| 真空蒸馏炉 | 用于高纯无水稀土卤化物的制备。
| 离子交换设备 | 与溶剂萃取分离衍接，进行样品中微痕量金属杂质的分离。
| 超纯水制备仪 | 超纯水制备。
| 高精度智能γ浓度计 | 对于高压离子交换柱出口流出液中金属离子的实时监测。
| 真空气氛高温炉 | 用于高纯无水稀土/钍卤化物中微量氧的除去与控制。
| 手套箱 | 专用手套箱和真空气氛高温炉对接，主要用于无水稀土/钍卤化物产品的传输和封装。
2011年修购专项设备清单
高分子材料制备与检测平台 | 三级四极杆飞行时间质谱仪 | 高分子材料定性、定量分析。
| 时间分辨付氏变换表面等离子体共振检测仪 | 用于大分子及高分子间相互作用的研究。
元素分析仪
| 气体透过率测试仪 | 对分离膜进行定性定量测量的仪器，适用于单一气体以及混合气体各组分在分离膜中的渗透量、选择性、以及渗透速率的检测。
高分子复合材料研发平台 | 紫外曝光机 | 用于感光性高分子材料光照处理。
| 高性能机械测试系统 | 测定高分子复合材料拉伸、弯曲、压缩、层剪等基本参数。
| 同向双螺杆配混挤出造粒机 | 用于开发耐高温特种聚合物系列功能专用料的制备。
| 微量混合流变仪 | 用于开发与测试评价耐高温聚合物材料的加工性能，研究特种聚合物熔体流变性能，进行聚合物加工改性，考察特种聚合物反应挤出，从事聚合物微量样品的制备，进行聚合物热降解研究等。

## Sheet2
高分子材料制备与检测平台 （768/768.18） | 三级四极杆飞行时间质谱仪 | 刘志强：邢俊鹏 | 2613
| 时间分辨付氏变换表面等离子体共振检测仪 | 韩冬雪：王伟东 | 2425：2420
| 元素分析仪 | 徐经纬 | 2643
| 气体透过率测试仪 | 李胜海 | 2273
稀土功能结构材料研发平台 （915/933.41） | 付立叶变换红外光谱仪 | 尤洪鹏 | 2798
白光LED用发光材料性能的综合评价仪
| 高分辨光谱仪系统 | 于英宁 | 2051
中带OPO激光器
| Dimension ICON原子力显微镜 | 周誓红 | 2361
| JPC全自动控制晶体提拉生长炉及智能控制系统 | 薛冬峰 | 2294
KDP大晶体快速生长系统
高精度X射线单晶定向仪
合成天然橡胶及催化剂制备与检测平台 （1130）核减5%——1073.5 | 橡胶多功能溶液连续聚合中试装置 | 张春雨 | 2889
合成乙丙橡胶聚合评价装置
橡胶分析加工仪
自动化小试快开反应釜
| 锥形量热仪 | 唐涛：闻新 | 2683
| 实时在线红外分析仪 | 王红华 | 2104
静态机械分析仪
溶剂处理系统
| 本安防爆在线粘度计 | 崔冬梅：刘东涛 | 2774
| 氮气吸附仪 | 孙跃权 | 2618

## Sheet3
序号 | 所级平台名称 | 仪器名称 | 拨付金额（万元） | 负责人 | 联系方式
1 | 高分子复合材料研发平台（281/278.73） | 紫外曝光机 | 53 | 姜英男 | 2985
3 |  | 高性能机械测试系统 | 111
2 |  | 同向双螺杆配混挤出造粒机 | 32 | 苗越卓
4 |  | 微量混合流变仪 | 85
5 | 高纯无水稀土卤化物研制平台（510/514.52） | 智能火焰－石墨炉原子吸收光谱仪 | 70 | 廖伍平：毕研峰 | 2762
6 |  | 自动控制萃取分离系统 | 30
7 |  | 流动注射分析仪 | 61
8 |  | 离子色谱仪 | 25
9 |  | 真空蒸馏炉 | 88
10 |  | 离子交换设备 | 60
11 |  | 超纯水制备仪 | 30
12 |  | 高精度智能γ浓度计 | 20
13 |  | 真空气氛高温炉 | 91
14 |  | 手套箱 | 35